## Sheet1
维修火炬园配电房电气设备设施故障项目
报价清单表
序号 | 施工地点 | 电柜编号 | 材料（配件） 名称 | 原品牌、 型号、规格 | 更换 品牌、规格、型号 | 单位 | 数量 | 单价 （元） | 合计金额 （元） | 备注
1 | A座自备电房 | GA01、GA04、GA06、 GA07、GA08 | 高压继电保护装置 | ABB-REF542Plus |  | 个 | 5
2 |  | GA01柜801开关、GA04柜601开关、 GA06柜000开关、GA/10柜802开关 | 框架式断路器储能、分合闸机构 | ABB-VD4-Type |  | 套 | 4
3 | B座自备电房 | G01、G04、G05、 G07G、G10 | 高压开关柜智能操控装置 | 华仪电子 HY-1D |  | 个 | 5
4 |  | G01、G04、G05、 G07G、G10 | 不间断电源 | 山特电器 ST-1205 |  | 个 | 5
5 |  | G05 | 高压继电保护装置 | 因泰莱DA100+ |  | 个 | 1
6 |  | I-4柜4001、4002框架式开关 | 框架式断路器储能、分合闸机构 | ABB-E2 |  | 套 | 2
7 |  | II-2柜4071框架式开关 | 框架式断路器合闸机构 | ABB-E2 |  | 套 | 1
8 | D座自备电房 | G01、G05 | 高压继电保护装置 | ABB-REF615 |  | 个 | 2
9 | D座自备电房 | 2P8 | 低压轨道式小型断路器 | 施耐德 C65/10C/3P |  | 个 | 10
10 | D座自备电房 | 1P8无功补偿柜 | 交流接触器（电容柜专用） | 施耐德 LC1-DPK12...12 |  | 个 | 2
11 | D座自备电房 |  | 电力电容器 | 法兰克（FEANKE) 440V/30Kvar |  | 个 | 3
12 | C/D座自备电房 | 0.4KV低压柜现场查找更换 | 低压柜嵌入式散热风扇 | 三俊（220V） |  | 个 | 20
报价须知： 1、本报价表“更换品牌、规格、型号”填报的产品及规格型号必须满足使用需求的质量合格产品； 2、因本次维修或更换的设备设施比较老旧，若因设备更新换代，无法找到原装配件更换、修复，可选用同等功效，质量可靠，并能满足需求的配件或成套设备替代换新，达到使用需求。
报价承诺： 1、我单位经现场勘探，已经了解并清楚本项目情况； 2、本报价包含配件及新材料的采购及更换、安装施工、高压继电保护装置更改接线、调试，绿色安全文明施工措施费、税费等费用； 3、本报价有效期：60天。 报价单位盖章： 法人（授权人）签名： 日期：2025年 月 日