## 表-04 单位工程招标控制价汇总表
单位工程投标报价汇总表
工程名称：火炬园小面积空置场地修缮项目-安装工程 |  |  | 标段： | 第 1 页 共 1 页
序号 | 汇总内容 | 金额:(元) |  |  | 其中：暂估价(元)
1 | 分部分项合计
1.1 | C6-4
1.2 | C6-201,301
1.3 | C6-1302、14
1.4 | C7-6、1401/1402
1.5 | C7-11、12
1.6 | C9-10
1.7 | C9-1101、1102、12
1.8 | C13-6、14
1.9 | D7-1、7
1.10 | D12-13
1.11 | D14-6、14
1.12 | D15-9、10
1.13 | C1-701
2 | 措施合计
2.1 | 绿色施工安全防护措施费 | 5074.88
2.2 | 其他措施费
3 | 其他项目
3.1 | 暂列金额
3.2 | 暂估价
3.3 | 计日工
3.4 | 总承包服务费
3.5 | 预算包干费
3.6 | 工程优质费
3.7 | 概算幅度差
3.8 | 索赔费用
3.9 | 现场签证费用
3.10 | 其他费用
4 | 税前工程造价
5 | 增值税销项税额
6 | 总造价
7 | 人工费
招标控制价合计=1+2+3+5
注：本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总
表—04

## 表-08 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：火炬园小面积空置场地修缮项目-安装工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
C6-4
1 | 030412005001 | 荧光灯 | 1.名称:更换300×1200吊装线性灯 |  | 套 | 6
2 | 030412001001 | 普通灯具 | 1.名称:更换600×600平板灯 |  | 套 | 8
3 | 030414002001 | 送配电装置系统 | 1.名称:全屋强弱电调试 |  | 系统 | 1
C6-201,301
4 | 030414002002 | 送配电装置系统 | 1.名称:全屋强弱电调试 |  | 系统 | 1
C6-1302、14
5 | 030414002003 | 送配电装置系统 | 1.名称:全屋强弱电调试 |  | 系统 | 1
C7-6、1401/1402
6 | 030414002004 | 送配电装置系统 | 1.名称:全屋强弱电调试 |  | 系统 | 1
C7-11、12
7 | 030414002005 | 送配电装置系统 | 1.名称:全屋强弱电调试 |  | 系统 | 1
C9-10
8 | 030408001001 | 电力电缆 | 1.名称:东侧电井重新拉6m㎡电缆入户 |  | m | 100
9 | 030404017001 | 配电箱 | 1.名称:新增入户控制总电箱 |  | 台 | 1
10 | 030414002006 | 送配电装置系统 | 1.名称:全屋强弱电调试 |  | 系统 | 1
C9-1101、1102、12
11 | 030414002007 | 送配电装置系统 | 1.名称:全屋强弱电调试 |  | 系统 | 1
C13-6、14
12 | 030414002008 | 送配电装置系统 | 1.名称:全屋强弱电调试 |  | 系统 | 1
D7-1、7
13 | 030414002009 | 送配电装置系统 | 1.名称:全屋强弱电调试 |  | 系统 | 1
D12-13
14 | 030414002010 | 送配电装置系统 | 1.名称:全屋强弱电调试 |  | 系统 | 1
D14-6、14
15 | 030412005002 | 荧光灯 | 1.名称:灯具吊装80位（300×1200线条灯具，含灯具、明装布线） |  | 套 | 80
16 | 030414002011 | 送配电装置系统 | 1.名称:全屋强弱电调试 |  | 系统 | 1
D15-9、10
17 | 030412005003 | 荧光灯 | 1.名称:灯具吊装80位（300×1200线条灯具，含灯具、明装布线） |  | 套 | 30
18 | 030414002012 | 送配电装置系统 | 1.名称:全屋强弱电调试 |  | 系统 | 1
C1-701
19 | 030412005004 | 荧光灯 | 1.名称:灯具吊装80位（300×1200线条灯具，含灯具、明装布线） |  | 套 | 20
20 | 030404035001 | 插座 | 1.名称:开关插座12位（含开关插座面包、明装布线） |  | 个 | 12
措施项目
21 | 031302007001 | 高层施工增加 |  |  | 项 | 1
22 | 031301017001 | 脚手架搭拆费 |  |  | 项 | 1
合 计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08

## 表-11 总价措施项目清单与计价表
总价措施项目清单与计价表
工程名称：火炬园小面积空置场地修缮项目-安装工程 | [5 empty] | 标段： |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计算基础 | 费率 (%) | 金额 (元) |  | 调整 费率(%) |  | 调整后 金额(元) | 备注
1 | LSSGCSF00001 | 绿色施工安全防护措施费 | 分部分项人工费+分部分项机具费 | 35.77 | [5 empty] | 以分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础，费率35.77%
2 | 031301010001 | 安装与生产同时进行增加费用 | 分部分项人工费 | 0 | [5 empty] | 按人工费的10%计算
3 | 031301011001 | 在有害身体健康环境中施工增加费 | 分部分项人工费 | 0 | [5 empty] | 按人工费的10%计算
4 | TSSGBWZJF001 | 在地下（暗）室、设备及大口径管道内等特殊施工部位进行施工增加费 |  | 30 | [5 empty] | 按该部分人工费的30%计算
5 | 粤031302008001 | 赶工措施费 | 分部分项人工费+分部分项机具费 | 0 | [5 empty] | 赶工措施费=（1-δ）*分部分项（人工费+施工机具费）*0.344 （0.8≤δ＜1 式中：δ=合同工期/定额工期）
6 | 031302002001 | 夜间施工增加费 |  | 20 | [5 empty] | 按其夜间施工项目人工费的20%计算
7 | JTGRSGZJF001 | 交通干扰工程施工增加费 |  | 10 | [5 empty] | 按在市政道路上施工项目人工费的10%计算
8 | 粤031302009001 | 文明工地增加费 | 分部分项人工费+分部分项机具费 | 0 | [5 empty] | 以分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础；市级文明工地1.00%；省级文明工地2.00%
9 | DXGXJCJXF001 | 地下管线交叉降效费 | [7 empty] | 按实际发生或经批准的施工方案计算
10 | QTFY00000001 | 其他费用 | [7 empty] | 按实际发生或经批准的施工组织设计方案计算
合 计
编制人（造价人员）： | [5 empty] | 复核人（造价工程师）：
表-11

## 表-12 其他项目清单与计价汇总表
其他项目清单与计价汇总表
工程名称：火炬园小面积空置场地修缮项目-安装工程 |  |  | 标段： |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 金额（元） |  | 结算金额（元） |  | 备注
1 | 暂列金额 |  |  |  |  | 明细详见表-12-1
2 | 暂估价
2.1 | 材料暂估价 | — |  |  |  | 明细详见表-12-2
2.2 | 专业工程暂估价 |  |  |  |  | 明细详见表-12-3
3 | 计日工 |  |  |  |  | 明细详见表-12-4
4 | 总承包服务费 |  |  |  |  | 明细详见表-12-5
5 | 预算包干费
6 | 工程优质费
7 | 概算幅度差
8 | 现场签证费用
9 | 索赔费用
10 | 其他费用
| 合 计 |  |  |  |  | —
注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。
表—12

## 表-13 规费、税金项目清单与计价表
规费、税金项目清单与计价表
工程名称：火炬园小面积空置场地修缮项目-安装工程 |  |  | 标段： |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 计算基础 |  | 计算基数 | 计算费率 (%) |  | 金额(元)
1 | 增值税销项税额 | 分部分项合计+措施合计+其他项目 |  |  | 9
合 计
编制人（造价人员）： |  |  | 复核人（造价工程师）：
表—13